## LOCATION 1 → Eden restaurant

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure/hP | Altitude | Humidity |
| 10:48 | 21.73 | 1000.55 | 106.39 | 44.63 |
| 10:49 | 22.08 | 1000.52 | 106.46 | 42.91 |
| 10:50 | 22.26 | 1000.47 | 107.10 | 42.41 |
| 10:52 | 22.26 | 1000.45 | 106.86 | 45.18 |
| 10:53 | 22.30 | 1000.44 | 107.39 | 42.46 |

## LOCATION 2 → C block 1st Floor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure/hP | Altitude/M | Humidity/% |
| 10:40 | 22.14 | 1000.12 | 109.83 | 45.43 |
| 10:41 | 22.31 | 1000.16 | 109.82 | 47.13 |
| 10:43 | 22.29 | 1000.09 | 109.83 | 44.37 |
| 10:45 | 22.17 | 1000.06 | 110.64 | 44.40 |
| 10:46 | 22.07 | 1000.10 | 109.72 | 44.72 |

## LOCATION 3 → Main Building Entrance

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 10:55 | 19.75 | 1001.32 | 99.68 | 47.65 |
| 10:56 | 19.35 | 1001.42 | 99.30 | 48.73 |
| 10:58 | 18.76 | 1001.48 | 98.45 | 49.88 |
| 10:59 | 18.43 | 1001.45 | 98.64 | 50.76 |
| 11:00 | 18.32 | 1001.45 | 98.41 | 51.40 |

## LOCATION 4 → Library

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 11:05 | 20.20 | 1001.47 | 98.49 | 55.50 |
| 11:06 | 20.73 | 1001.51 | 98.00 | 55.35 |
| 11:07 | 20.93 | 1001.51 | 98.07 | 54.87 |
| 11:08 | 21.49 | 1001.55 | 97.87 | 52.46 |
| 11:09 | 21.94 | 1001.62 | 97.73 | 49.56 |

## LOCATION 5 → The Great Outdoors

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 11:13 | 16.27 | 1001.53 | 96.23 | 58.13 |
| 11:14 | 15.99 | 1001.71 | 96.66 | 59.36 |
| 11:15 | 15.46 | 1001.74 | 96.41 | 61.02 |
| 11:16 | 15.32 | 1001.69 | 96.25 | 60.41 |
| 11:17 | 14.43 | 1001.81 | 96.09 | 63.83 |

FIX- Changing the code to 1001 pressure gave accurate values.