## LOCATION 1 → Eden restaurant

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure/hP | Altitude | Humidity |
| 13.20 | 22.60 | 1000.92 | 8.93 | 48.42 |
| 13.21 | 22.97 | 1000.94 | 8.82 | 44.43 |
| 13.22 | 23.26 | 1000.95 | 8.75 | 43.46 |
| 13.23 | 23.17 | 1000.94 | 8.58 | 48.35 |
| 13.24 | 23.26 | 1000.90 | 8.89 | 44.79 |

## LOCATION 2 → C block 1st Floor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure/hP | Altitude/M | Humidity/% |
| 13.12 | 22.50 | 1000.63 | 10.91 | 46.43 |
| 13.13 | 23.03 | 1000.64 | 11.03 | 44.26 |
| 13.14 | 22.94 | 1000.63 | 11.23 | 44.45 |
| 13.15 | 23.14 | 1000.61 | 11.51 | 44.44 |
| 13.16 | 23.24 | 1000.58 | 12.06 | 44.56 |

## LOCATION 3 → Main Building Entrance

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 13.27 | 21.89 | 1001.63 | 3.03 | 43.77 |
| 13.28 | 21.31 | 1001.64 | 3.49 | 43.88 |
| 13.29 | 21.11 | 1001.69 | 3.64 | 44.24 |
| 13.30 | 21.44 | 1001.63 | 3.10 | 44.63 |
| 13.31 | 21.21 | 1001.61 | 3.26 | 44.56 |

## LOCATION 4 → Library

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 13.40 | 20.76 | 1001.59 | 3.43 | 56.88 |
| 13.41 | 20.56 | 1001.58 | 3.66 | 52.28 |
| 13.42 | 20.94 | 1001.59 | 3.40 | 51.49 |
| 13.43 | 21.37 | 1001.56 | 3.59 | 49.40 |
| 13.44 | 21.08 | 1001.59 | 3.61 | 52.98 |

## LOCATION 5 → The Great Outdoors

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Temp/**°** | Pressure | Altitude | Humidity |
| 13.33 | 19.47 | 1001.62 | 3.09 | 47.19 |
| 13.34 | 19.05 | 1001.65 | 3.58 | 47.72 |
| 13.35 | 18.75 | 1001.63 | 3.00 | 49.02 |
| 13.36 | 18.51 | 1001.65 | 2.92 | 48.64 |
| 13.38 | 18.67 | 1001.71 | 2.71 | 50.69 |

FIX- Changing the code to 1001 pressure gave accurate values.